Kunde:

Adresse:

Postnr./By:

Kontaktperson:

Opstartsdato:			Afslutningsdato:

Type af anlæg:	Tryk		Gravitaion

Tegning / Skitse / Bemærkninger

| Kontrol af: | Bemærkning |  | Kontrol af | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forundersøgelse |  |  | Udførelseskontrol |  |
| Ansøgning |  |  | Sætning af tank |  |
| Kornkurver / Nedsivningstest |  |  | Sætning af fordeler-brønd / pumeprønd |  |
| Grundvandspejling |  |  | Montage af pumpe |  |
| Modtagekontrol |  |  | Udlægning af fordelerlag |  |
| Bundfældningstank |  |  | Udlægning af sivedræn |  |
| Pumpebrønd |  |  | Kontrol af fald |  |
| Pumpe |  |  | Geotextil |  |
| Fordelerrør |  |  | Retablering |  |
| Nøddesten |  |  | Slutkontrol |  |
| Geotextil |  |  | Bundfældningstank fyldes |  |
|  |  |  | Pumpe aktiveret |  |
|  |  |  | Alarm aktiveret |  |

Afslutning af sag:

| ( Tilladelser | ( Drift og vedligeholdelsesvejledning |
| --- | --- |
| ( Færdigmeldt arbejde | ( Faktura |
| ( Rettet tegning | ( |

Dato: ______________ 	Signatur: _________________________________________________

# Text boxes

LOGO