**Blanket xx**

**Oversigt over myndighedsregler, tekniske anvisninger og andre vejledninger**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Myndighedsregler** | **Dato for sidst** **gældende udgave** |
| **Normer*** DS 432, 4. udg., ”Norm for afløbsinstallationer”
* DS 432, Till. 1, 1. udgave
* DS 436, 2. udg., ”Norm for dræning af bygværker mv.”
* DS 475, 2. udg., ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”
* DS-Håndbog 169 ”DS 430, DS437 og DS 455”, 1. udg.

**Reglementer**Bygningsreglement, 2015**Love*** Spildevandsbekendtgørelsen – BEK nr. 726 af 01/06/2016
 | 3-7-200914-11-2012December 199319-11-201221. nov. 2012Kan hentes på nettet, fx [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk) |
| **2. Tekniske anvisninger** | **Dato for sidst****gældende udgave** |
| SBI-anvisning 255, 256 og 257 AfløbsinstallationerAfløbsanlæg i jord – kloakmesterarbejde, Teknologisk Institut | 20152015 |
| **3. Andre vejledninger** | **Dato for sidst****gældende udgave** |
| Nedsivningsanlæg op til 30 PE, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2.Rørcenter-anvisning nr. 013, Erfaringer med nedsivningsanlægRørcenter-anvisning nr. 016, Håndtering af regnvand på egen grundRørcenter-anvisning nr. 021, Kælderoversvømmelser | 1999200720122013 |