Kunde:

LOGO

Adresse:

Postnr./By:

Kontaktperson:

Opstartsdato:			Afslutningsdato:

Tegning / Skitse / Bemærkninger

| Kontrol af: | Bemærkning |  | Kontrol af | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Modtagekontrol |  |  | Sætning af udskiller |  |
| Udskiller / type/ størrelse |  |  | Lægning af tilløbsledning |  |
| Flydelukke. Type/ Densitet |  |  | Sætning af sandfang |  |
| Sandfang. Størrelse |  |  | Lægning af afløbsledledning |  |
| Prøveudtagnigsbrønd |  |  | Sætning af prøveudtagningsbrønd |  |
| Omkringfyldnings-materialel |  |  | Slutkontrol |  |
| Alarmer |  |  | Tæthedsprøvning |  |
|  |  |  | Efterfyldning med vand. |  |
| Udførelseskontrol |  |  | Funktionsafprøvning / alarm |  |
| Udgravning |  |  | Flydelukke / fri bevægelse mv. |  |

Afslutning af sag:

| Tilladelse | Drift og vedligeholdelsesvejledning |
| --- | --- |
| Færdigmeldt arbejde | Aftale om tømningsordning |
| Tegning | Faktura |
| Dimensionering af udskiller |  |

Dato: ______________ 	Signatur: _________________________________________________