Kunde:

LOGO

Adresse:

Postnr./By:

Kontaktperson:		Telefon:

Arbejdsbeskrivelse:

Type af anlæg:	Vandinstallation 		Afløbsinstallation

| Kontrol af | Dato | Sign. | Bemærkning | Kontrol af | Dato | Sign. | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forundersøgelse |  |  |  | Afløb |  |  |  |
| Ansøgning på vand |  |  |  | Rørophæng |  |  |  |
| Ansøgning på afløb |  |  |  | Fald på ledninger |  |  |  |
| Modtagekontrol |  |  |  | Udluftninger over tag eller vacuumventiler |  |  |  |
| Vand |  |  |  | Gulvafløb i dækkonstruktion |  |  |  |
| Rør og fittings |  |  |  | Installationsgenstande |  |  |  |
| Armaturer |  |  |  | Særlige komponenter |  |  |  |
| Varmtvandsbeholder / veksler |  |  |  | Slutkontrol |  |  |  |
| Særlige komponenter |  |  |  | Vand |  |  |  |
| Afløb |  |  |  | Tæthedsafprøvning af tapsteder |  |  |  |
| Rør og fittings |  |  |  | Funktionsafprøvning af tapsteder |  |  |  |
| Installationsgenstande |  |  |  | Varmtvandstemperatur |  |  |  |
| Særlige komponenter |  |  |  | Cirkulation |  |  |  |
| Udførelseskontrol |  |  |  | Sikkerhedsarmaturer |  |  |  |
| Vand |  |  |  | Afløb |  |  |  |
| Stikledning og indføring i bygning |  |  |  | Afprøvning af installationsgenstande |  |  |  |
| Rørophæng |  |  |  | Drift- og vedligehold |  |  |  |
| Fordelerrør |  |  |  | ## Vand |  |  |  |
| Koblingsdåser i vægkonstruktion |  |  |  | Driftsinstruktion |  |  |  |
| Tilslutning til varmvandsforsyning |  |  |  | Vedligeholdsinstruktion |  |  |  |
| Ventiler og komponenter |  |  |  | Brugervejledning |  |  |  |
| Særlige komponenter |  |  |  | Afløb |  |  |  |
|  |  |  |  | Driftsinstruktion |  |  |  |
|  |  |  |  | Vedligeholdsinstruktion |  |  |  |
|  |  |  |  | Brugervejledning |  |  |  |

Afslutning af sag

Tegninger 	 Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner  	Færdigmelding 	Faktura

Dato: ______________ 	Signatur: ____________________________________________________